**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 7 декабря 2011 г. N 1496н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**

**ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ**

**ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

В соответствии со [статьей 37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=286937;fld=134;dst=100398) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить [Порядок](#30j0zll) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

**ПОРЯДОК**

**ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ**

**ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взросл0му населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=127340;fld=134) Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в [абзаце 3](#1fob9te) настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологическ0го профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с [приложениями N 1](#3znysh7) - [14](#qsh70q) к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологическог0 заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=95080;fld=134;dst=100010) оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с [Порядком](#30j0zll) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологическ0й поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 6](#tyjcwt) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно [приложению N 11](#35nkun2) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

[регистратуру](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=189697;fld=134;dst=100212);

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=97659;fld=134;dst=100010) оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100470)", "[организация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100235) здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего пр0фильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), ["стоматология терапевтическая"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская [сестра](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100290)".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "[гигиенист](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100401) стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной [врач](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100248)".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной [техник](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100357)".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно [приложению N 12](#z337ya) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 7](#1t3h5sf) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100470)", "[организация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100235) здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "челюстно-лицевая [хирургия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100470)", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской [сестры](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100290) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного [врача](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100248) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская [сестра](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100290)", "зубной [врач](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100248)".

10. На должность зубного [техника](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100357) стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в [пункте 2](#2et92p0) настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно [приложению N 13](#2xcytpi) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 8](#2s8eyo1) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики" и "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской [сестры](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100290) стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность [гигиениста](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100401) стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного [врача](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100248) стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно [приложению N 11](#35nkun2) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 9](#3rdcrjn) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100355) общей практики", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100360) детская", ["ортодонтия"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100240), "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100370) терапевтическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100365) ортопедическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской [сестры](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100290) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного [врача](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100248) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного [техника](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100357) кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 14](#qsh70q) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 10](#lnxbz9) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая [хирургия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100470)" и "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным [требованиям](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100009) к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая [хирургия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100470)" и "[стоматология](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=128754;fld=134;dst=100375) хирургическая", а также Квалификационным [характеристикам](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=104261;fld=134;dst=100010) должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими [санитарными правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=200185;fld=134;dst=100014) и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Руководитель (главный │1 │

│ │врач, директор, │ │

│ │президент, начальник) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │медицинской части │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │административно- │ │

│ │хозяйственной работе │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 на 12 должностей врачей-стоматологов, │

│ │стоматологическим │но не более 3-х должностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Заведующий отделением │1 на поликлинику при наличии не менее │

│ │ортопедической │4-х должностей врачей-стоматологов- │

│ │стоматологии, заведующий │ортопедов, врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим отделением│ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Главная медицинская сестра│1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Заведующий │1 (для поликлиник, в которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника (для │

│ │ │поликлиник, в которых предусмотрено не │

│ │ │менее 15 должностей зубных техников, а │

│ │ │также на каждые 10 должностей зубных │

│ │ │техников, свыше 15 должностей зубных │

│ │ │техников) │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог [<\*>](#3dy6vkm) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Врач-рентгенолог │1 на 15 000 рентгеновских снимков в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Врач-физиотерапевт │0,15 на 10 000 взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Зубной врач [<\*>](#3dy6vkm) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 25. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 26. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 27. │Старшая медицинская │1 при наличии не менее 8 должностей │

│ │сестра регистратуры │медицинских регистраторов, вместо │

│ │ │одной из них │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 28. │Старшая медицинская сестра│1 на 1 должность заведующего отделением │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 29. │Сестра-хозяйка │1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 30. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Заведующий │1 на 8 должностей врачей-стоматологов │

│ │стоматологическим │всех специальностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заведующий │1 при наличии не менее 4-х должностей │

│ │ортопедическим │врачей-стоматологов-ортопедов и (или) │

│ │отделением, заведующий │врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим │ │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 (для лабораторий, в штате которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 10 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Старшая медицинская │1 на 1 должность заведующего │

│ │сестра │отделением, 0,5 на кабинет при наличии │

│ │ │не менее 2-х должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника │

│ │ │(для лабораторий, в штате которой │

│ │ │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │ │зубных техников, а также на каждые 10 │

│ │ │должностей зубных техников, свыше 15 │

│ │ │должностей зубных техников), 0,5 на │

│ │ │лабораторию при наличии не менее 2-х │

│ │ │должностей зубных техников │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Врач-стоматолог [<\*>](#4d34og8) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Зубной врач [<\*>](#4d34og8) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля в │

│ │ │отделении, 0,5 на кабинет при │

│ │ │наличии не менее 2-х должностей │

│ │ │врачей стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Сестра-хозяйка │1 на отделение │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2  должностей врачей стоматологического  профиля |
| 2. | Врач-стоматолог (врач-  стоматолог общей  практики, врач-  стоматолог-терапевт)  (суммарно) | 1 на 2000 человек взрослого населения,  но не менее 1 должности на кабинет (не  более 2-х должностей на 1 кресло при  двухсменной работе) [<\*>](#17dp8vu) |
| 3. | Зубной врач [<\*>](#17dp8vu) | Вводится по ведомости замены по  нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача  стоматологического профиля |
| 5. | Гигиенист  стоматологический | 1 на кабинет (при наличии рабочего  места) |
| 6. | Санитарка | 1 на 2 должности врачей  стоматологического профиля, но не менее  1 должности на кабинет |

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| 1. | Заведующий | 0,5 |
| 2. | Врач-стоматолог [<\*>](#26in1rg) (врач-  стоматолог общей  практики), врач-  стоматолог-ортопед,  врач-стоматолог других  профилей (суммарно) | 1 на рабочую смену |
| 3. | Зубной врач [<\*>](#26in1rg) | вводится по ведомости замены по  нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 |
| 5. | Зубной техник | 1 на 1 должность врача-стоматолога-  ортопеда или врача-ортодонта |
| 6. | Санитарка | 1 |

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой  хирург или врач-стоматолог-хирург) | 1 |
| 2. | Врач челюстно-лицевой хирург или врач-  стоматолог-хирург | 2 |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 8,5 (два  круглосуточных поста) |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 2 |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 2 |
| 8. | Младшая медицинская сестра по уходу за  больными | 8,5 (два  круглосуточных поста) |
| 9. | Санитарка-буфетчица | 2 |
| 10. | Санитарка | 8 |

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в Место  рабочее универсальное врача-стоматолога  (далее - МРУ) и Установка стоматологическая  (далее - УС) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп  [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого  канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного  электрофореза) [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии  физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой  дугой [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для  хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 15. | Бормашина зуботехническая [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический,  зуботехнический) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую  раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5  наименований на  кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для  зондирования протока слюнных желез | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения  микробиологических тестов (CO2 инкубатор  для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  отделение  (при наличии  отдельного  помещения с учетом  требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный),  при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с  учетом расчетной  мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на две  должности врача при  двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных  размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная  для помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 37. | Лампа стоматологическая для  фотополимеризации (светоотверждения) при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при  выполнении ортопедических работ) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее не менее 10  на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | не менее не менее 3  на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки  инструментария) при отсутствии центральной  стерилизационной [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели)) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#1ksv4uv) (МРУ),  включающее УС, оснащенную турбиной,  микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | не менее 1 комплекта  на две врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на  рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)  для шлифования и полирования пломб и зубных  протезов | не менее 1 набора на  1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для  снятия зубных отложений:  - экскаваторы,  - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на  поликлинику  (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для  индивидуальной профилактики  парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на  кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты,  реактивы для бактериологических  исследований) для проведения тестов на  кислотообразующую микрофлору при  использовании инкубатора для проведения  микробиологических тестов [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 набора на  10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте  МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический  эндодонтический [<\*>](#1ksv4uv) понижающий механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#1ksv4uv)  с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1  должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ  и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1  должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные  стоматологические материалы) разных групп | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта  на рабочее место  врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемных протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики | не менее 2  наименований  каждого вида  материала на  кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при  отсутствии рентген-кабинета или договора на  лучевую диагностику | не менее 1 комплекта  на поликлинику  (отделение) [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | в соответствии с  СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии источника  излучения | в соответствии с  СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | в соответствии с  СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с  рабочей поверхностью из нержавеющей стали  или пластика с отверстием для удаления  отходов гипса | не менее 1 на  кабинет [<\*>](#1ksv4uv),  не менее 1 на  отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания  оттискных масс | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для  воска | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания  гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов  и корней зубов на верхней и нижней челюстях  в ассортименте | не менее 15 на  рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее  место |
| 99. | Щитки защитные (от механического  повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 5 на рабочее  место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения  тестов на выявление новообразований  (скрининг) и контроля за лечением  новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  кабинет [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого  канала (апекслокатор) | 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для фонофореза (лекарственного  электрофореза) [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии  физиотерапевтического кабинета | 1 на кабинет |
| 9. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в  МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 10. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую  раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не  менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 15. | Инкубатор для проведения  микробиологических тестов (CO2 инкубатор  для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение  (при наличии  отдельного помещения  в соответствии с  СанПиН) |
| 16. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов  при отсутствии системы пакетирования | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический  (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной  мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 23. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ  и УС | 1 на две должности  врача при  двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная  для помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации  (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 28. | Лупа бинокулярная | по требованию не  менее 1 на кабинет |
| 29. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки  инструментария) при отсутствии в центральной  стерилизационной [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение |
| 30. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели)) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#1ksv4uv)  (МРУ), включающее УС, оснащенную  турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | 1 комплект на две  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне |
| 31. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики при отсутствии в МРУ и УС | по 1 на рабочее  место врача |
| 32. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 33. | Набор для депофореза [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 34. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для  шлифования и полирования пломб | по требованию не  менее набора на  должность врача |
| 35. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 36. | Набор инструментов в ассортименте для  снятия зубных отложений:  - экскаваторы,  - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место  врача |
| 37. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 38. | Наборы микробиологические (реагенты,  реактивы для бактериологических  исследований) для проведения тестов на  кислотообразующую микрофлору при  использовании инкубатора для проведения  микробиологических тестов [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию не  менее 1 наборов на 10  посещений |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор на кабинет |
| 40. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 41. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место |
| 42. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место |
| 43. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и  УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее  место |
| 44. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии в  комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой  [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 2 на рабочее  место |
| 45. | Наконечник стоматологический  эндодонтический [<\*>](#1ksv4uv) понижающий механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | по требованию не  менее 1 на должность  врача |
| 46. | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#1ksv4uv)  с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | по требованию не  менее 1 на кабинет |
| 47. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на кабинет |
| 48. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 49. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 50. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на рабочее место  врача |
| 51. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 52. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 комплект на  рабочее место врача |
| 53. | Пинцеты анатомические разных размеров | 3 на рабочее место  врача |
| 54. | Прибор для вертикальной конденсации горячей  гуттаперчи [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 55. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 на кабинет |
| 56. | Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 57. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 58. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики,  - для медицинского отбеливания зубов [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию не  менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет |
| 59. | Радиовизиограф или рентген дентальный при  отсутствии рентген-кабинета или договора на  лучевую диагностику | 1 комплект на  отделение  [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 60. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не  менее 2 |
| 61. | Светильник стоматологический при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 62. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | в соответствии с  СанПиН |
| 63. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии источника  излучения | в соответствии с  СанПиН |
| 64. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | в соответствии с  СанПиН |
| 65. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  врача |
| 66. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 67. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 68. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 69. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  ассистента |
| 70. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 71. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | 1 на кабинет |
| 72. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 73. | Шкаф для медицинской одежды | в соответствии с  СанПиН |
| 74. | Щитки защитные (от механического  повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не  менее 2 на рабочее  место врача |
| 75. | Наборы диагностические для проведения  тестов на выявление новообразований  (скрининг) и контроля за лечением  новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии  центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в  МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 5. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический при  отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для  хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 7. | Бормашина стоматологическая портативная  при отсутствии МРУ и УС с микромотором | 1 на кабинет |
| 8. | Бормашина стоматологическая портативная с  физиодиспенсером [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение |
| 9. | Боры стоматологические для прямого и углового  наконечника | по требованию не  менее 10  наименований по 2  каждого  наименования |
| 10. | Диатермокоагулятор хирургический,  стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 11. | Долота и остеотомы медицинские в ассортименте | по требованию не  менее 2  наименований по 2  каждого  наименования |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3  наименований на  рабочее место врача |
| 13. | Зонды глазные в ассортименте, для  зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 14. | Иглы для проведения пункционной биопсии и  аспирационного цитологического метода  исследования [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | не менее 5 на рабочее  место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 2 на кабинет |
| 17. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 18. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 19. | Корцанг прямой | не менее 5 на кабинет |
| 20. | Кресло стоматологическое при отсутствии в  МРУ и УС | 1 на 2 должности  врача при  двухсменной работе |
| 21. | Крючки хирургические, зубчатые разных  размеров | не менее 5 на  кабинет |
| 22. | Кюрета хирургическая разных размеров | по требованию не  менее 5 |
| 23. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 24. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений передвижная | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 25. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | по требованию не  менее 5 на рабочее  место врача |
| 26. | Лупа бинокулярная для врача | по требованию не  менее 1 на кабинет |
| 27. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки  инструментария) при отсутствии центральной  стерилизационной [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение |
| 28. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога [<\*>](#1ksv4uv):  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели)) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#1ksv4uv)  (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной,  микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | 1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне |
| 29. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 30. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 31. | Набор инструментов, игл и шовного материала | по требованию не  менее двух видов |
| 32. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 33. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 34. | Набор инструментов и приспособлений для  синуслифтинга [<\*>](#1ksv4uv) (при работе с имплантатами) | не менее 2 |
| 35. | Набор инструментов хирургических для  проведения операции имплантации [<\*>](#1ksv4uv)  (при работе с имплантатами) | 2 |
| 36. | Наборы зондов Боумена для зондирования  (бужирования) протоков слюнных желез | не менее 1 |
| 37. | Наборы инструментов для ретроградного  пломбирования корневых каналов [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 38. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций (аптечка  "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 39. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 40. | Наконечник механический прямой для  микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 2 на  рабочее место |
| 41. | Наконечник механический угловой для  микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 2 на  рабочее место |
| 42. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на кабинет |
| 43. | Ножницы в ассортименте | по требованию не  менее 5 на кабинет |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на рабочее место  врача |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 46. | Пинцеты анатомические разных размеров | по требованию не  менее 5 на кабинет |
| 47. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 на отделение |
| 48. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 49. | Программное обеспечение диагностического  процесса, видеоархива и ведения  компьютерной истории болезни, программа  учета [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  врача |
| 50. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - анестетики,  - антисептические препараты | по требованию |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный при  отсутствии рентген-кабинета или договора  на лучевую диагностику | 1 на отделение [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 52. | Распаторы стоматологические | по требованию, не  менее 2 |
| 53. | Светильник стоматологический  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 54. | Система индивидуального кондиционирования  и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  [<\*\*>](#44sinio) | согласно СанПиНа |
| 55. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия  в ассортименте | не менее 3 |
| 56. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии источника  излучения | по требованию в  соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 57. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 58. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной | 1 на кабинет |
| 59. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 60. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 61. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  ассистента |
| 62. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 63. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 65. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 66. | Штатив медицинский для длительных инфузионных  вливаний | 1 на кабинет |
| 67. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | по требованию, не  менее 25 на рабочее  место врача |
| 68. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | по требованию не  менее 2 |
| 69. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | по требованию, не  менее 15 на рабочее  место врача |
| 70. | Наборы диагностические для проведения  тестов на выявление новообразований  (скрининг) и контроля за лечением  новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии  центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 6. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ  и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 7. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой  дугой | 1 на кабинет |
| 8. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | 3 на кабинет |
| 9. | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем  и защитным боксом (эргобокс) | 1 на кабинет, на  рабочее место  врача [<\*>](#1ksv4uv) |
| 10. | Вибростол (стоматологический,  зуботехнический) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую  раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не  менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 2  наименований на  рабочее место врача |
| 16. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 17. | Инъектор стоматологический для карпульной  анестезии | 3 на рабочее место  врача |
| 18. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 19. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный)  при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной  мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 23. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ  и УС | 1 на две должности  врача при  двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации  (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 28. | Ложки стоматологические оттискные  стандартные (металлические) | не менее 6  наименований, не  менее 5 каждого  наименования на  должность врача |
| 29. | Лупа бинокулярная [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  кабинет |
| 30. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки инструментация)  при отсутствии центральной стерилизационной  [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение |
| 31. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели)) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#1ksv4uv)  (МРУ), включающее УС, оснащенную  турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | 1 комплект на две  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне |
| 32. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место  врача |
| 33. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2 на рабочее место  врача |
| 34. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 набор на кабинет |
| 35. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3  наименований на  рабочее место |
| 36. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для  шлифования и полирования пломб и зубных  протезов | не менее 1 на одну  должность врача |
| 37. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 38. | Набор инструментов ортопедических для  работы с имплантатами [<\*>](#1ksv4uv) (при работе с  имплантатами) | 1 на кабинет |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 40. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 41. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 42. | Наконечник механический прямой для  микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место  врача |
| 43. | Наконечник механический угловой для  микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место  врача |
| 44. | Наконечник турбинный без фиброоптики при  отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  без фиброоптики | не менее 2 на  рабочее место |
| 45. | Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) при  отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  с фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 2 на  рабочее место |
| 46. | Наконечник эндодонтический [<\*>](#1ksv4uv) (понижающий)  механический угловой для микромотора (при  отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 1 на  кабинет |
| 47. | Наконечник редукторный [<\*>](#1ksv4uv) с фиброоптикой  или без (повышающий) механический угловой  для микромотора, под турбинный бор | не менее 1 на одну  должность врача |
| 48. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС | 1 на кабинет |
| 49. | Нож для гипса | 1 на рабочее место  врача |
| 50. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место  врача |
| 51. | Ножницы зуботехнические коронковые | 1 на рабочее место  врача |
| 52. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место  врача |
| 53. | Окклюдатор | не менее 2 на одну  должность врача |
| 54. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 55. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на рабочее место  врача |
| 56. | Оттискные массы (слепочные стоматологические  материалы) разных групп | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 57. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 58. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 комплект на  рабочее место врача |
| 59. | Палитра для красок стоматологическая | 1 на рабочее место  врача |
| 60. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 61. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место  врача |
| 62. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 на кабинет |
| 63. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 64. | Радиовизиограф или рентген дентальный при  отсутствии рентген-кабинета или договора на  лучевую диагностику | 1 на отделение  [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 65. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемных протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики | не менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет |
| 66. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 3 |
| 67. | Светильник стоматологический при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 68. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 69. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | не менее 2 |
| 70. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии источника  излучения | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 71. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 72. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  врача |
| 73. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 74. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей  поверхностью из нержавеющей стали или  пластика с отверстием для удаления отходов  гипса | 1 на кабинет [<\*>](#1ksv4uv) не  менее 1 на отделение |
| 75. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 76. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 77. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  ассистента |
| 78. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 79. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов и инструментов | 1 на кабинет |
| 80. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 81. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по числу сотрудников |
| 82. | Шпатель стоматологический для замешивания  оттискных масс | 1 на рабочее место  врача |
| 83. | Шпатель стоматологический моделировочный для  воска | 1 на рабочее место  врача |
| 84. | Шпатель стоматологический для замешивания  гипса | 1 на рабочее место  врача |
| 85. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
| 86. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на  рабочее место врача |
| 87. | Наборы диагностические для проведения  тестов на выявление новообразований  (скрининг) и контроля за лечением  новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  кабинет |

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество |
| 1. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов | 1 |
| 2. | Аппарат для вертикального сверления гипсовых  моделей (пиндексмашина) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 3. | Аппарат для вертикального разрезания  гипсовых моделей [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 4. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп  [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 5. | Аппарат с принадлежностями для литья  металла зубных протезов [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 6. | Аппарат с принадлежностями для  предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 7. | Аппарат для прессования ортодонтических  пластинок при выполнении ортодонтических  работ | 1 |
| 8. | Аппарат контактной (электродуговой) сварки  зубных протезов [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 9. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой  [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 10. | Аппарат для световой полимеризации  стоматологической пластмассы [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 11. | Аппарат для пайки и сварки зубных протезов  лазером [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 12. | Аппарат для электропневмовакуумного  штампования [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 13. | Бормашина зуботехническая при отсутствии в  комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 14. | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы  и силикона | 2 |
| 15. | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до  1 килограмма) | 1 |
| 16. | Вибростол стоматологический зуботехнический | 1 |
| 17. | Воскотопка зуботехническая | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 18. | Вытяжной шкаф | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 19. | Гидрополимеризатор для полимеризации  стоматологической пластмассы на водяной  бане под давлением [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 20. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую  раковину |
| 21. | Гипс зуботехнический | не менее двух видов |
| 22. | Гипсовый нож зуботехнический | 2 на рабочее место  зубного техника |
| 23. | Горелка зуботехническая с подводом газа или  спиртовка или электрошпатель  зуботехнический | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 24. | Емкости (контейнеры) для хранения готовых  моделей | по требованию |
| 25. | Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](#1ksv4uv) | 3 на рабочее место  зубного техника |
| 26. | Емкость для замешивания гипса (резиновая  колба) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 27. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные шлифовальные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы зуботехнические | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 28. | Изоляционные зуботехнические лаки | не менее 4  наименований |
| 29. | Инструменты и материалы для фиксации  аттачменов (устройство для фиксации съемных  зубных протезов) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный)  централизованный с резервным блоком [<\*>](#1ksv4uv) | по расчетной  мощности |
| 31. | Компрессор для полимеризатора при отсутствии  центральной подачи воздуха | 1 на аппарат |
| 32. | Компрессор для подачи сжатого воздуха к  зуботехническим столам при отсутствии  центральной подачи воздуха | 1 на 3 стола |
| 33. | Контейнер для мусора | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 34. | Лотки медицинские | не менее 1 на  рабочее место  зубного техника |
| 35. | Металл (сплав стоматологический) [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 2  наименований |
| 36. | Кювета зуботехническая для дублирования  моделей [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 37. | Кювета зуботехническая большая [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 38. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 39. | Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 40. | Лобзик стоматологический | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 41. | Ложка зуботехническая для металла [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 42. | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее  место зубного  техника |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 44. | Набор для ортодонтических работ [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 45. | Набор для работы с керамикой [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 46. | Набор измерительных ортодонтических  инструментов [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 47. | Набор инструментов зуботехнический для  работы с имплантатами [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 48. | Наборы инструментов для работы с  металлическими коронками и кольцами [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 49. | Набор зуботехнических восков | 1 набор на рабочее  место зубного  техника |
| 50. | Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](#1ksv4uv) | ассортимент на  лабораторию |
| 51. | Набор ортодонтической проволоки разного  диаметра и сечения [<\*>](#1ksv4uv) | 1 набор на рабочее  место зубного  техника |
| 52. | Набор стоматологических пластмасс в  ассортименте [<\*>](#1ksv4uv) | ассортимент на  лабораторию |
| 53. | Набор полировочных щеток и резиновых кругов  для шлифовки и полировки стоматологических  материалов | 3 на рабочее место  зубного техника |
| 54. | Набор стандартных заготовок для коронок,  колец [<\*>](#1ksv4uv) | 1 набор на рабочее  место зубного  техника |
| 55. | Набор щипцов ортодонтических [<\*>](#1ksv4uv) | 1 комплект на  рабочее место  зубного техника |
| 56. | Наконечник турбинный стоматологический  высокоскоростной без фиброоптики с  управлением [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 57. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место  зубного техника |
| 58. | Ножницы коронковые [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 59. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 60. | Окклюдатор зуботехнический | не менее 5 на  рабочее место  зубного техника |
| 61. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)  при отсутствии в комплекте со столом  зуботехническим | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 62. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 |
| 63. | Очки защитные для зубного техника | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 64. | Палитра для красок стоматологическая [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 65. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 66. | Пароструйная установка [<\*>](#1ksv4uv) для пароструйной  очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 67. | Пескоструйный аппарат [<\*>](#1ksv4uv) для пескоструйной  очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 68. | Печь муфельная [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 69. | Печь для обжига керамики [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 70. | Печь для выплавки воска [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 71. | Печь для прессованной керамики [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 72. | Пинцет зуботехнический | 2 на рабочее место  зубного техника |
| 73. | Полировочный станок с пылеуловителем [<\*>](#1ksv4uv) (при  работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 74. | Пресс для выдавливания гипса [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 75. | Пресс для кювет зуботехнический  гидравлический [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 76. | Пресс для формовки пластмассы [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 77. | Прибор для обрезки гипсовых моделей | 1 |
| 78. | Полировочные порошки и пасты | 1 комплект на  рабочее место |
| 79. | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный  местной вытяжкой, индивидуальным  светильником, микромотором, подачей  воздуха под давлением, турбиной [<\*>](#1ksv4uv),  горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 80. | Резиновые колбы для замешивания гипса | 5 на рабочее место  зубного техника |
| 81. | Светильник зуботехнический при отсутствии в  комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 82. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | согласно СанПиНа |
| 83. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | по требованию не  менее 2 штук |
| 84. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | в соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 85. | Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей  поверхностью из нержавеющей стали или  пластика с отверстием для удаления отходов  гипса и бункерами для хранения гипса | 1 |
| 86. | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 87. | Стол письменный | 1 |
| 88. | Стул зубного техника с оснащением при  отсутствии в комплекте со столом  зуботехническим | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 89. | Тигель керамический для стоматологии [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 90. | Трегеры [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 91. | Фрезерный параллелометр [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на лабораторию |
| 92. | Формирователи цоколей контрольных моделей [<\*>](#1ksv4uv) | 2 на рабочее место |
| 93. | Фрезы зуботехнические для гипса | 1 набор на рабочее  место зубного  техника |
| 94. | Шлиф-мотор стоматологический при работе  базисными пластмассами | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 95. | Шлиф-мотор стоматологический с защитным  экраном и пылеуловителем для полировки  зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест  зубного техника |
| 96. | Шпатели в ассортименте | 3 наименования на  рабочее место  зубного техника |
| 97. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | 1 |
| 98. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 99. | Шпатель электрический моделировочный для  воска [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 100. | Щипцы зуботехнические крампонные | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 101. | Щипцы зуботехнические круглые | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 102. | Щипцы зуботехнические кусачки | 1 на рабочее место  зубного техника |
| 103. | Щипцы зуботехнические плоскогубцы | 1 на рабочее место  зубного техника |

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии  центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников [<\*>](#1ksv4uv) (стерилизатор  паровой настольный) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 5. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой  [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 7. | Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте | не менее 2  наименований |
| 8. | Внутриротовая видеокамера [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 9. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не  менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 10. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | 3 на рабочее место  врача |
| 12. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |
| 13. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 14. | Комплект для позиционирования лингвальных  брекетов [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 15. | Комплект приспособлений для профилактики  аномалий прикуса | не менее 1 |
| 16. | Компрессор (если установка не укомплектована) | по расчетной  мощности |
| 17. | Контейнеры для хранения изготовленных  аппаратов, силиконовых ложек с  позиционированными лингвальными брекетами | по требованию |
| 18. | Корнцанги прямой, изогнутый | не менее 3 на  кабинет |
| 19. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 20. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 22. | Лампа бактерицидная для помещений  передвижная [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 23. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации  (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 24. | Ложки стоматологические оттискные | не менее 10 штук на  одну должность врача |
| 25. | Материалы для временной и постоянной фиксации  ортодонтических конструкций,  дентингерметизирующий ликвид или праймер. | по требованию |
| 26. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС) -  включающая блок врача стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно, либо  раздельно к несущим конструкциям (стене,  мебели)) или Место рабочее универсальное  врача стоматолога [<\*>](#1ksv4uv) (МРУ), включающее УС,  оснащенную турбиной, микромотором,  диатермокоагулятором, ультразвуковым  скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне |
| 27. | Набор медицинских зуботехнических режущих  ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) | 1 на рабочее место  врача |
| 28. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 29. | Набор (инструментов, щеток, дисков, боров,  головок шлифовальных, резиновых,  силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)  для шлифования и полирования эмали зубов  после снятия брекетов | не менее 1 набора на  одну должность врача |
| 30. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 31. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 32. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 33. | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | не менее 5  наименований |
| 34. | Наборы восков зуботехнических в  ассортименте | не менее 3  наименований на  рабочее место врача |
| 35. | Наборы инструментов для работы с  металлическими коронками и кольцами | не менее 1 на  кабинет |
| 36. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 37. | Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) при  отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке  с фиброоптикой | 2 на установку |
| 38. | Наконечники стоматологические прямой и  и угловой для микромотора | 2 на установку |
| 39. | Негатоскоп настенный | 1 на кабинет |
| 40. | Ножницы в ассортименте | 2 наименования на  рабочее место врача |
| 41. | Ножницы для обрезания коронок | 1 на рабочее место  врача |
| 42. | Оборудование и приспособления для работы с  гипсом и оттискными материалами (ложки  оттискные, чашки резиновые, шпатели) | не менее 1  комплекта на  кабинет |
| 43. | Оттискные массы (слепочные стоматологические  материалы) разных групп | не менее 2  наименований на  кабинет |
| 44. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 комплект на  рабочее место врача |
| 45. | Периотест [<\*>](#1ksv4uv) (Прибор для определения  подвижности зубов, коронок и имплантатов) | 1 на отделение |
| 46. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 на кабинет |
| 47. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации |  |
| 48. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - ортодонтические клеи,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности | по требованию не  менее двух  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет |
| 49. | Ретракторы губные стоматологические | по требованию |
| 50. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | в соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 51. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 52. | Стекла для замешивания материалов | по требованию |
| 53. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  врача |
| 54. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 55. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 56. | Стол гипсовочный стоматологический с  рабочей поверхностью из нержавеющей стали  или пластика с отверстием для удаления  отходов гипса | 1 на кабинет [<\*>](#1ksv4uv), не  менее 1 на отделение |
| 57. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 58. | Стул для ассистента врача при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  ассистента |
| 59. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 60. | Стул для медсестры | 1 на рабочее место  медсестры |
| 61. | Цифровой фотоаппарат [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет [<\*>](#1ksv4uv),  не менее 1 на  отделение |
| 62. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 63. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения диагностических  моделей | по требованию |
| 66. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 67. | Наборы диагностические для проведения  тестов на выявление новообразований  (скрининг) и контроля за лечением  новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии  центральной стерилизационной | 1 на отделение  (кабинет) |
| 3. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Аппарат для низкочастотной терапии [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 5. | Аппарат лазерный хирургический  фотодинамического и гипертермического  воздействия [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 6. | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 7. | Аппарат для УФО-терапии (облучатель  ультрафиолетовый гелиотерапевтический) | не менее 1 |
| 8. | Аппарат для электро(фоно)фореза, для  гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 10. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | 1 на рабочее место  врача |
| 11. | Гель-фотосенсибилизатор к световому  излучению [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 наименований на  кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Камеры для хранения стерильных  инструментов (при отсутствии системы  пакетирования) | 1 на кабинет |
| 16. | Компрессор стоматологический  (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной  мощности |
| 17. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 18. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 19. | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 21. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации  [<\*>](#1ksv4uv) (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и  УС | 1 на рабочее место  врача |
| 22. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений (переносная) [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 23. | Место рабочее врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический. Данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно, либо  раздельно к несущим конструкциям (стене,  мебели) | 1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне |
| 24. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 25. | Набор для депофореза | 1 |
| 26. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 27. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 28. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 29. | Наконечник механический прямой для  микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место  врача |
| 30. | Наконечник механический угловой для  микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место  врача |
| 31. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место  врача |
| 32. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 на рабочее место  врача |
| 33. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 34. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 комплект на  рабочее место врача |
| 35. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место  врача |
| 36. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 на кабинет |
| 37. | Раствор для обработки твердых тканей зуба [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 38. | Светильник стоматологический при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 39. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 40. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 41. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на рабочее место  врача |
| 42. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 43. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 44. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 45. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте УС | 1 на рабочее место  врача |
| 46. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 48. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 49. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный  аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения:  - маски  - перчатки смотровые, диагностические  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов  - полотенца для рук в контейнере  - салфетки гигиенические  - перевязочные средства | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений передвижная [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических  пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место  врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической  приставкой [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на  отделение(кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в  комплекте | 1 на отделение  (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#44sinio) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при  рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место  врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место  врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Аксиограф [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 2. | Артикулятор стоматологический с лицевой  дугой [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 3. | Аппарат электроодонтодиагностики [<\*>](#1ksv4uv)  (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций  - маски  - перчатки смотровые, диагностические  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов  - полотенца для рук в контейнере  - салфетки гигиенические  - перевязочные средства  - слюноотсосы  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 6. | Кинезиограф [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 7. | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на дентальный  аппарат |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 9. | Лампа бактерицидная для помещений  передвижная [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 10. | Место рабочее врача стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический. Данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели) | 1 на 2 врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне |
| 11. | Миотонометр [<\*>](#1ksv4uv) (гнатодинамометр) | не менее 1 |
| 12. | Миостим [<\*>](#1ksv4uv) (электронейростимулятор,  нейромиостимулятор, стимулятор периферических  нервов) | не менее 1 |
| 13. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 14. | Периотест [<\*>](#1ksv4uv) (прибор для определения  подвижности зубов, коронок и имплантатов) | не менее 1 |
| 15. | Реополярограф [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |
| 16. | Светильник стоматологический при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 17. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 18. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место  врача |
| 19. | Стул медицинский | 1 на рабочее место  врача |
| 20. | Стул для врача | 1 |
| 21. | Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов [<\*>](#1ksv4uv)  (аппарат для определения центральной  окклюзии) | 1 |
| 22. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов и инструментов | не менее 1 на кабинет |
| 23. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 24. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 25. | Электромиограф для контактных  исследований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 |

10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), портативный | 1 |
| 2. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 3. | Амальгаммосмеситель [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных  отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого  канала (апекслокатор) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ  и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 10. | Бормашина зуботехническая [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 11. | Вибростол (стоматологический,  зуботехнический) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | 1 |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1  наименования  каждой позиции |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5  наименований |
| 16. | Зонды глазные в ассортименте, для  зондирования протока слюнных желез | не менее 3  наименований |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | 3 |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 20. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки [<\*>](#1ksv4uv),  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 21. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | 1 |
| 22. | Компрессор стоматологический (безмасляный),  при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной  мощности |
| 23. | Коронкосниматель стоматологический | 1 |
| 24. | Корцанг прямой | 3 |
| 25. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию |
| 26. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в  МРУ и УС | 1 |
| 27. | Крючки хирургические, зубчатые разных  размеров | 5 |
| 28. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 29. | Лампа стоматологическая для  фотополимеризации (светоотверждения) при  отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 30. | Ложки стоматологические оттискные [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 36 |
| 31. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | не менее 3 |
| 32. | Лупа бинокулярная для врача | 1 |
| 33. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический. Данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели) или  Место рабочее универсальное врача-стоматолога  [<\*>](#1ksv4uv) (МРУ), включающее УС, оснащенную  турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | 1 |
| 34. | Микрометр (зуботехнический) [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 35. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | 2 |
| 36. | Мобильный стоматологический кабинет на базе  автомобильного шасси (при комплектации  кабинета, дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 37. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,  методических материалов и документов для  оказания экстренной медицинской помощи при  состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка  для оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 |
| 38. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для  шлифования и полирования пломб и зубных  протезов | 1 |
| 39. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический  - зеркало стоматологическое  - зонд стоматологический угловой  - пинцет зубоврачебный  - экскаваторы зубные  - гладилка широкая двухсторонняя  - гладилка-штопфер  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 40. | Набор инструментов в ассортименте для снятия  зубных отложений:  - экскаваторы  - крючки для снятия зубного камня | 3 |
| 41. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций (аптечка  "анти-СПИД") | 1 набор |
| 42. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 43. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 44. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 45. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на  рабочее место |
| 46. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место |
| 47. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее  место |
| 48. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее  место |
| 49. | Наконечник стоматологический эндодонтический  [<\*>](#1ksv4uv) понижающий механический угловой для  микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 |
| 50. | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#1ksv4uv)  с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не  менее 1 на рабочее  место |
| 51. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 |
| 52. | Нож стоматологический для гипса [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 53. | Ножницы в ассортименте | 3 |
| 54. | Ножницы зуботехнические коронковые [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 55. | Нож-шпатель зуботехнический [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 56. | Окклюдатор [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 3 |
| 57. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 |
| 58. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 |
| 59. | Оттискные массы (слепочные стоматологические  материалы) разных групп | не менее 3  наименований |
| 60. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 |
| 61. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 |
| 62. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 63. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 64. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 |
| 65. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#1ksv4uv) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 66. | Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат  [<\*>](#1ksv4uv) | 1 [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 67. | Распаторы стоматологические | 2 |
| 68. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - для временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемных протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики | не менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет |
| 69. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не  менее 2 штук |
| 70. | Светильник стоматологический при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 |
| 71. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 72. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | не менее 2 |
| 73. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии источника  излучения | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 74. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции  инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 75. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ksv4uv) | 1 |
| 76. | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
| 77. | Встроенный рабочий стол | 1 |
| 78. | Столик стоматологический | 1 |
| 79. | Стул для ассистента врача | 1 |
| 80. | Стул для врача-стоматолога | 1 |
| 81. | Встроенный шкаф для медицинской одежды | 1 |
| 82. | Встроенный шкаф для хранения расходных  материалов | 1 |
| 83. | Шпатель стоматологический для замешивания  оттискных масс | 1 на рабочее место  врача |
| 84. | Шпатель стоматологический моделировочный для  воска | 1 на рабочее место  врача |
| 85. | Шпатель стоматологический для замешивания  гипса | 1 на рабочее место  врача |
| 86. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 15 на  рабочее место врача |
| 87. | Щипцы стоматологические крампонные | 1 на рабочее место |
| 88. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 89. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 5 на рабочее  место врача |
| 90. | Наборы диагностические для проведения тестов  на выявление новообразований (скрининг) и  контроля за лечением новообразований [<\*>](#1ksv4uv) | не менее 1 на кабинет |
| 91. | Набор для депофореза [<\*>](#1ksv4uv) | 1 на кабинет |

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) | по расчету  производительности |
| 2. | Автоклав для наконечников [<\*>](#1ksv4uv) (стерилизатор  паровой настольный) | по расчету  производительности |
| 3. | Аквадистиллятор медицинский | по расчету  производительности |
| 4. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 5. | Изделия одноразового применения:  - маски,  - перчатки смотровые, хирургические,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - и другие изделия | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 6. | Компрессор медицинский безмасляный | по техническому  расчету и параметрам |
| 7. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений передвижной [<\*>](#1ksv4uv) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 9. | Машина упаковочная (для предстерилизационной  упаковки инструментария) | по расчету  производительности |
| 10. | Моечная машина (для предстерилизационной  обработки упаковки инструментария) | по расчету  производительности |
| 11. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 12. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 13. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место |
| 14. | Очиститель ультразвуковой (устройство -  ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | по расчету  производительности |
| 15. | Очки защитные для персонала | по требованию |
| 16. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | по расчету  производительности |
| 17. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях  [<\*\*>](#44sinio) | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 18. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2jxsxqh) |
| 19. | Стерилизатор суховоздушный | по расчету  производительности |
| 20. | Стол моечный | по расчету  производительности |
| 21. | Стол письменный медицинский | 1 на рабочее место |
| 22. | Столик медицинский подкатной | по требованию |
| 23. | Стул медицинский | 1 на рабочее место |
| 24. | Шкаф медицинский для одежды | по требованию |
| 25. | Шкаф для хранения расходных материалов | по требованию |

--------------------------------

<\*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими [правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=200185;fld=134;dst=100014) и нормативами.

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при  отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  кабинет [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в Место  рабочее универсальное врача-стоматолога  (далее - МРУ) и Установка стоматологическая  (далее - УС) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков,  стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп  [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого  канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного  электрофореза) [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии  физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой  дугой [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения  стерильных инструментов и материала) | по потребности [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 15. | Бормашина зуботехническая [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический,  зуботехнический) [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую  раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая,  газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5  наименований на  кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для  зондирования протока слюнных желез | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения  микробиологических тестов (CO2 инкубатор  для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  отделение  (при наличии  отдельного  помещения с учетом  требований  СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной  анестезии | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный,  дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов  (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный),  при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с  учетом расчетной  мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в  МРУ и УС | не менее 1 на две  должности врача при  двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных  размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 37. | Лампа стоматологическая для  фотополимеризации (светоотверждения) при  отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при  выполнении ортопедических работ) [<\*>](#3j2qqm3) | не менее не менее 10  на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | не менее не менее 3  на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для  предстерилизационной упаковки  инструментария) при отсутствии центральной  стерилизационной [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический (данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели) или Место рабочее  универсальное врача-стоматолога [<\*>](#3j2qqm3) (МРУ),  включающее УС, оснащенную турбиной,  микромотором, диатермокоагулятором,  ультразвуковым скалером, пылесосом,  негатоскопом | не менее 1 комплекта  на две врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или  без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на  рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,  методических материалов и документов для  оказания экстренной медицинской помощи при  состояниях, угрожающих жизни (укладка-  аптечка для оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для  шлифования и полирования пломб и зубных  протезов | не менее 1 набора на  1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для  снятия зубных отложений:  - экскаваторы  - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на  поликлинику  (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на  кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты,  реактивы для бактериологических  исследований) для проведения тестов на  кислотообразующую микрофлору при  использовании инкубатора для проведения  микробиологических тестов [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 набора на  10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический  эндодонтический [<\*>](#3j2qqm3) понижающий механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный  [<\*>](#3j2qqm3) с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1  должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее  место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1  должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические  материалы) разных групп | не менее 3  наименований на  кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта  на рабочее место  врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и  игл [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии централизованной  утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемных  протезов,  - анестетики,  - антисептические препараты,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики | не менее 2  наименований  каждого вида  материала на  кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при  отсутствии рентгенкабинета или договора на  лучевую диагностику | не менее 1 комплекта  на поликлинику  (отделение) [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место  врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях  [<\*\*>](#1y810tw) | в соответствии с  СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в  ассортименте | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии  источника излучения | в соответствии с  СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | в соответствии с  СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей  поверхностью из нержавеющей стали или  пластика с отверстием для удаления отходов  гипса | не менее 1 на  кабинет [<\*>](#3j2qqm3), не менее  1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания  оттискных масс | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для  воска | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания  гипса | не менее 1 на рабочее  место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов  и корней зубов на верхней и нижней челюстях  в ассортименте | не менее 15 на  рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее  место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения  глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее  место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 5 на рабочее  место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов  на выявление новообразований (скрининг) и  контроля за лечением новообразований [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза [<\*>](#3j2qqm3) | 1 на кабинет |

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для определения глубины корневого │ 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │ 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инкубатор для проведения микробиологических │ 1 на отделение │

│ │тестов (CO2 инкубатор для выращивания │ (при наличии │

│ │культур клеток и тканей) [<\*>](#3j2qqm3) │ отдельного │

│ │ │ помещения в │

│ │ │ соответствии с │

│ │ │ СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 2 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │

│ │при отсутствии системы пакетирования │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Лупа бинокулярная │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии в центральной│ │

│ │стерилизационной [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), включающая│ при двухсменном │

│ │блок врача-стоматолога (бормашина), кресло │ рабочем дне │

│ │стоматологическое, гидроблок │ │

│ │стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#3j2qqm3) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ по 1 на рабочее │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях │ │

│ │в условиях стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор для депофореза [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ по требованию не │

│ │шлифования и полирования пломб │ менее набора на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- гладилка-штопфер │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для │ 2 на рабочее место │

│ │снятия зубных отложений: │ врача │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты, │ по требованию не │

│ │реактивы для бактериологических │ менее 1 набора на 10 │

│ │исследований) для проведения тестов на │ посещений │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 набор на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и│ место │

│ │УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии в комплекте│ место │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический │ по требованию не │

│ │эндодонтический [<\*>](#3j2qqm3) понижающий механический │ менее 1 на должность │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#3j2qqm3)│ по требованию не │

│ │с фиброоптикой, повышающий механический │ менее 1 на кабинет │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │ 1 на кабинет │

│ │гуттаперчи [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │игл [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее 2 наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

│ │- для медицинского отбеливания зубов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ 1 комплект на │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ отделение [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ по требованию не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#1y810tw) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#3j2qqm3) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Шкаф для медицинской одежды │ в соответствии с │

│ │ │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#3j2qqm3) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Бормашина стоматологическая портативная │ 1 на кабинет │

│ │при отсутствии МРУ и УС с микромотором │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Бормашина стоматологическая портативная с │ 1 на отделение │

│ │физиодиспенсером [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Боры стоматологические для прямого и │ по требованию не │

│ │углового наконечника │ менее 10 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в │ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для │не менее 3 на кабинет │

│ │зондирования протока слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и │ по требованию │

│ │аспирационного цитологического метода │ │

│ │исследования [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 5 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 2 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Корцанг прямой │не менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на 2 должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных │ не менее 5 на │

│ │размеров │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │для помещений передвижная │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных │ по требованию не │

│ │размеров │ менее 5 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лупа бинокулярная для врача │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога [<\*>](#3j2qqm3): │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное врача- │ │

│ │стоматолога [<\*>](#3j2qqm3) (МРУ), включающее УС, │ │

│ │оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 1 на кабинет │

│ │без оптики [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ по требованию не │

│ │ │ менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для │ не менее 2 │

│ │синуслифтинга [<\*>](#3j2qqm3) (при работе с имплантами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов хирургических для │ 2 │

│ │проведения операции имплантации [<\*>](#3j2qqm3) (при │ │

│ │работе с имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования │ не менее 1 │

│ │(бужирования) протоков слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного │ не менее 1 │

│ │пломбирования корневых каналов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Наконечник механический прямой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник механический угловой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Ножницы в ассортименте │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на отделение │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │игл [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Программное обеспечение диагностического │ 1 на рабочее место │

│ │процесса, видеоархива и ведения компьютерной│ врача │

│ │истории болезни, программа учета [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию │

│ │медикаментозные средства: │ │

│ │- лечебные │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора │ [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │на лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Распаторы стоматологические │ по требованию, не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Система индивидуального кондиционирования │ согласно СанПиНу │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#1y810tw) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ не менее 3 │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Штатив медицинский для длительных │ 1 на кабинет │

│ │инфузионных вливаний │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и│ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления │ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#3j2qqm3) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#3j2qqm3)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │ 1 на кабинет │

│ │дугой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ 3 на кабинет │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и│ 1 на кабинет на │

│ │защитным боксом (эргобокс) │ рабочее место │

│ │ │ врача [<\*>](#3j2qqm3) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Вибростол (стоматологический, │ 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая │ 1 на кабинет │

│ │(спиртовая, газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы │ │

│ │- корневые инструменты │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │ 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 6 │

│ │стандартные (металлические) │ наименований, не │

│ │ │ менее 5 каждого │

│ │ │ наименования на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Лупа бинокулярная [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#3j2qqm3) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 2 на рабочее место │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 набор на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях в условиях│ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ не менее 1 на одну │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор инструментов ортопедических для │ 1 на кабинет │

│ │работы с имплантатами [<\*>](#3j2qqm3) (при работе с │ │

│ │имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник механический прямой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник механический угловой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при │не менее 2 на рабочее │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │ место │

│ │без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) │не менее 2 на рабочее │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС и │ место │

│ │установке с фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник эндодонтический [<\*>](#3j2qqm3) (понижающий) │ не менее 1 на │

│ │механический угловой для микромотора (при │ кабинет │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Наконечник редукторный [<\*>](#3j2qqm3) с фиброоптикой │ не менее 1 на одну │

│ │или без (повышающий) механический угловой │ должность врача │

│ │для микромотора, под турбинный бор │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Нож для гипса │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Ножницы в ассортименте │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Окклюдатор │ не менее 2 на одну │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Очки защитные (от светового излучения) │ 1 комплект на │

│ │для врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Палитра для красок стоматологическая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │игл [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов│ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ не менее 3 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Система индивидуального кондиционирования │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#1y810tw) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия │ не менее 2 │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#3j2qqm3) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](#3j2qqm3) не │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ менее 1 на отделение │

│ │или пластика с отверстием для │ │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по числу сотрудников │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │оттискных масс │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для│ 1 на рабочее место │

│ │воска │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │гипса │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Щипцы стоматологические крампонные │ 1 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#3j2qqm3) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аппарат для вертикального сверления │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей (пиндексмашина) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Аппарат для вертикального разрезания │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат с принадлежностями для литья │ 1 на лабораторию │

│ │металла зубных протезов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат с принадлежностями для │ 1 на лабораторию │

│ │предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для прессования ортодонтических │ 1 на лабораторию │

│ │пластинок при выполнении ортодонтических │ │

│ │работ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат контактной (электродуговой) сварки │ 1 на лабораторию │

│ │зубных протезов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](#3j2qqm3) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для световой полимеризации │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологической пластмассы [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов │ 1 на лабораторию │

│ │лазером [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного │ 1 на лабораторию │

│ │штампования [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы│ 2 на лабораторию │

│ │и силикона │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1│ 1 на лабораторию │

│ │килограмма) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Воскотопка зуботехническая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Вытяжной шкаф │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации │ не менее 1 на │

│ │стоматологической пластмассы на водяной бане│ лабораторию │

│ │под давлением [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Гипс зуботехнический │ не менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │ 1 на рабочее место │

│ │спиртовка или электрошпатель │ зубного техника │

│ │зуботехнический │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых │ по требованию │

│ │моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](#3j2qqm3) │ 3 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая │ 1 на рабочее место │

│ │колба) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные шлифовальные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы зуботехнические │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки │ не менее 4 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации │ 1 на рабочее место │

│ │аттачменов (устройство для фиксации съемных │ зубного техника │

│ │зубных протезов) [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │ по расчетной │

│ │централизованный с резервным блоком [<\*>](#3j2qqm3) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Компрессор для полимеризатора при │ 1 на аппарат │

│ │отсутствии центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к │ 1 на 3 стола │

│ │зуботехническим столам при отсутствии │ │

│ │центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Контейнер для мусора │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Лотки медицинские │ не менее 1 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Металл (сплав стоматологический) [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования │ по требованию │

│ │моделей [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Кювета зуботехническая большая [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лобзик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ложка зуботехническая для металла [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Набор для ортодонтических работ [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор для работы с керамикой [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор измерительных ортодонтических │ по требованию │

│ │инструментов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для │ по требованию │

│ │работы с имплантатами [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Наборы инструментов для работы с │ 1 на лабораторию │

│ │металлическими коронками и кольцами [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор зуботехнических восков │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](#3j2qqm3)│ ассортимент на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного │ 1 набор на рабочее │

│ │диаметра и сечения [<\*>](#3j2qqm3) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в │ ассортимент на │

│ │ассортименте [<\*>](#3j2qqm3) │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Набор полировочных щеток и │ 3 на рабочее место │

│ │резиновых кругов для шлифовки и полировки │ зубного техника │

│ │стоматологических материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок, │ 1 набор на рабочее │

│ │колец [<\*>](#3j2qqm3) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Набор щипцов ортодонтических [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │высокоскоростной без фиброоптики с │ зубного техника │

│ │управлением [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Ножницы в ассортименте │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Ножницы коронковые [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Окклюдатор зуботехнический │ не менее 5 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте со │ зубного техника │

│ │столом зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на лабораторию │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Очки защитные для зубного техника │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Палитра для красок стоматологическая [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Пароструйная установка [<\*>](#3j2qqm3) для пароструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Пескоструйный аппарат [<\*>](#3j2qqm3) для пескоструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Печь муфельная [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Печь для обжига керамики [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Печь для выплавки воска [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Печь для прессованной керамики [<\*>](#3j2qqm3) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцет зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем │ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](#3j2qqm3) (при работе с драгоценными металлами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Пресс для выдавливания гипса [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический │ 1 на лабораторию │

│ │гидравлический [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Пресс для формовки пластмассы [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Полировочные порошки и пасты │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный │ 1 на рабочее место │

│ │местной вытяжкой, индивидуальным │ зубного техника │

│ │светильником, микромотором, подачей │ │

│ │воздуха под давлением, турбиной [<\*>](#3j2qqm3), │ │

│ │горелкой, электрошпателем │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса │ 5 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │ согласно СанПиНа │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#1y810tw) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 штук │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей │ 1 на лабораторию │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │ │

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ │

│ │гипса и бункерами для хранения гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в комплекте со столом │ зубного техника │

│ │зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Тигель керамический для стоматологии [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Трегеры [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Фрезерный параллелометр [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей │ 2 на рабочее место │

│ │[<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе │ 1 на рабочее место │

│ │базисными пластмассами │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным │ 1 на 5 рабочих мест │

│ │экраном и пылеуловителем для полировки │ зубного техника │

│ │зубных протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатели в ассортименте │ 3 наименования на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ По требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска [<\*>](#3j2qqm3) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Щипцы зуботехнические крампонные │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Щипцы зуботехнические круглые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Щипцы зуботехнические кусачки │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│103. │Щипцы зуботехнические плоскогубцы │ 1 на рабочее место │

│ │ │ 1 зубного техника │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников [<\*>](#3j2qqm3) (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#3j2qqm3)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Внутриротовая видеокамера [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее 1 │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных │ не менее 1 │

│ │брекетов [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики │ не менее 1 │

│ │аномалий прикуса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Компрессор (если установка не │ по расчетной │

│ │укомплектована) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных │ по требованию │

│ │аппаратов, силиконовых ложек с │ │

│ │позиционированными лингвальными брекетами │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый │ не менее 3 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#3j2qqm3) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │передвижная [<\*>](#3j2qqm3) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 10 штук на │

│ │ │ одну должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Материалы для временной и постоянной │ по требованию │

│ │фиксации ортодонтических конструкций, │ │

│ │дентингерметизирующий ликвид или праймер │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное │ │

│ │врача-стоматолога [<\*>](#3j2qqm3) (МРУ), включающее │ │

│ │УС, оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих │ 1 на рабочее место │

│ │ротационных инструментов (диски, боры, │ врача │

│ │фрезы) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков, │ не менее 1 набора на │

│ │боров, головок шлифовальных, резиновых, │ одну должность врача │

│ │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) │ │

│ │для шлифования и полирования эмали зубов │ │

│ │после снятия брекетов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы инструментов для работы с │ не менее 1 на │

│ │металлическими коронками и кольцами │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#3j2qqm3) при │ 2 на установку │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и │ │

│ │установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и │ 2 на установку │

│ │угловой для микромотора │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Негатоскоп настенный │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Ножницы в ассортименте │ 2 наименования на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ножницы для обрезания коронок │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с │ не менее 1 │

│ │гипсом и оттискными материалами (ложки │ комплекта на │

│ │оттискные, чашки резиновые, шпатели) │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 2 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Периотест [<\*>](#3j2qqm3) (Прибор для определения │ 1 на отделение │

│ │подвижности зубов, коронок и имплантатов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ │

│ │игл [<\*>](#3j2qqm3) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее двух │

│ │- лечебные │ наименований │

│ │- пломбировочные │ каждого вида │

│ │- прокладочные материалы │ расходного │

│ │- адгезивные материалы │ материала на │

│ │- материалы для герметизации дентина │ кабинет │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- ортодонтические клеи │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Ретракторы губные стоматологические │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#1y810tw) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Стекла для замешивания материалов │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#3j2qqm3) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](#3j2qqm3), │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ не менее 1 на │

│ │или пластика с отверстием для │ отделение │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Стул для медсестры │ 1 на рабочее место │

│ │ │ медсестры │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Цифровой фотоаппарат [<\*>](#3j2qqm3) │ 1 на кабинет [<\*>](#3j2qqm3), │

│ │ │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф медицинский для хранения │ по требованию │

│ │диагностических моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │

│ │на выявление новообразований (скрининг) │ │

│ │и контроля за лечением новообразований [<\*>](#3j2qqm3) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический  дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный  аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф [<\*>](#3j2qqm3) | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения:  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  - бумажные нагрудные салфетки для  пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - перевязочные средства | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная  для помещений | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная  для помещений передвижная [<\*>](#3j2qqm3) | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических  пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место  врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической  приставкой [<\*>](#3j2qqm3) | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в  комплекте | 1 на отделение  (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и  увлажнения воздуха в лечебных помещениях  [<\*\*>](#1y810tw) | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при  рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#4i7ojhp) |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место  врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место  врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место  врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и  материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на  отделение (кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими [правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=200185;fld=134;dst=100014) и нормами.

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при  отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор  паровой настольный) [<\*>](#1ci93xb) | 1 |
| 4. | Амальгаммосмеситель [<\*>](#1ci93xb) | по требованию |
| 5. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур [<\*>](#1ci93xb) | 1 |
| 6. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия  зубных отложений при отсутствии в Место  рабочее универсальное врача-стоматолога  (далее - МРУ) и Установка  стоматологическая (далее - УС) | 1 |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности  пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений  ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в  МРУ и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для  хранения стерильных инструментов и  материала) | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 10. | Диатермокоагулятор стоматологический при  отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 11. | Дополнительные аксессуары (ретракционные  нити и кольца, матричные системы, клинья,  материалы для регистрации окклюзии) | не менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в  ассортименте | 5 наименований на  кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для  пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - слепочные ложки,  - стаканы пластиковые | по требованию |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие):  - боры,  - полиры,  - финиры,  - головки фасонные,  - диски сепарационные и круги,  - фрезы,  - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для  карпульной анестезии | 3 на рабочее место  врача |
| 16. | Инъектор стоматологический  универсальный, дозирующий, для  карпульной анестезии [<\*>](#1ci93xb) | 1 на кабинет |
| 17. | Камеры для хранения стерильных  инструментов (при отсутствии системы  пакетирования) | 1 на кабинет |
| 18. | Компрессор стоматологический  (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной  мощности |
| 19. | Корцанг прямой | 3 |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений передвижная | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 22. | Лампа стоматологическая для  фотополимеризации (светоотверждения) при  отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 23. | Ложки хирургические (костные), разных  размеров | 5 |
| 24. | Лупа бинокулярная [<\*>](#1ci93xb) | по требованию |
| 25. | Место рабочее (комплект оборудования) для  врача-стоматолога:  - Установка стоматологическая (УС),  включающая блок врача-стоматолога  (бормашина), кресло стоматологическое,  гидроблок стоматологический, светильник  операционный стоматологический. Данные  части могут быть закреплены на единой  несущей станине, либо крепиться взаимно,  либо раздельно к несущим конструкциям  (стене, мебели) или  Место рабочее универсальное  врача-стоматолога [<\*>](#1ci93xb) (МРУ), включающее УС,  оснащенную турбиной, микромотором,  диатермокоагулятором, ультразвуковым  скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две  врачебные  должности при  двухсменном  рабочем дне |
| 26. | Микромотор стоматологический с оптикой  или без оптики (при отсутствии в комплекте  МРУ и УС) | 2 |
| 27. | Набор аппаратов, инструментов,  медикаментов, методических материалов и  документов для оказания экстренной  медицинской помощи при состояниях,  угрожающих жизни (укладка-аптечка для  оказания экстренной помощи при  общесоматических осложнениях в условиях  стоматологических кабинетов) | 1 |
| 28. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)  для шлифования и полирования пломб и  зубных протезов | не менее 1 на одну  должность врача |
| 29. | Набор инструментов для осмотра рта  (базовый):  - лоток медицинский стоматологический,  - зеркало стоматологическое,  - зонд стоматологический угловой,  - пинцет зубоврачебный,  - экскаваторы зубные,  - гладилка широкая двухсторонняя,  - гладилка-штопфер,  - шпатель зубоврачебный | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 30. | Набор инструментов в ассортименте для  снятия зубных отложений:  - экскаваторы  - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место  врача |
| 31. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 32. | Набор инструментов, игл и шовного  материала | не менее 2 видов |
| 33. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 34. | Набор реактивов для  контроля (индикаторы) дезинфекции и  стерилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 35. | Наконечник стоматологический механический  прямой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на  рабочее место врача |
| 36. | Наконечник стоматологический механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 2 на  рабочее место врача |
| 37. | Наконечник стоматологический турбинный без  фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ  и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на  рабочее место врача |
| 38. | Наконечник стоматологический турбинный с  фиброоптикой [<\*>](#1ci93xb) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС и установке с фиброоптикой | не менее 2 на  рабочее место врача |
| 39. | Наконечник стоматологический  эндодонтический [<\*>](#1ci93xb) понижающий механический  угловой для микромотора при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | не менее 1 |
| 40. | Наконечник стоматологический редукторный  [<\*>](#1ci93xb) с фиброоптикой повышающий механический  угловой для микромотора, под турбинный бор  при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на одну  должность врача |
| 41. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте  МРУ и УС | 1 |
| 42. | Ножницы в ассортименте | 2 |
| 43. | Отсасыватель пыли (стоматологический  пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и  УС | 1 |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический  слюноотсос) при отсутствии в комплекте  МРУ и УС | 1 |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство  ультразвуковой очистки и дезинфекции  инструментов и изделий) | 1 |
| 46. | Очки защитные (от светового излучения) для  врача, пациента и ассистента | 1 комплект |
| 47. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 48. | Прибор и средства для очистки и смазки  наконечников при отсутствии автоклава для  наконечников | 1 |
| 49. | Прибор (установка) для утилизации шприцев  и игл [<\*>](#1ci93xb) при отсутствии  централизованной утилизации | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 50. | Программное обеспечение диагностического  процесса, видеоархива и ведения  компьютерной истории болезни, программа  учета [<\*>](#1ci93xb) | 1 |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при  отсутствии рентген-кабинета или договора на  лучевую диагностику | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 52. | Распаторы стоматологические | 5 |
| 53. | Расходные стоматологические материалы и  медикаментозные средства:  - лечебные,  - пломбировочные,  - прокладочные материалы,  - адгезивные материалы,  - материалы для герметизации дентина,  - материалы для временного пломбирования,  - для временной фиксации несъемных протезов,  - для постоянной фиксации несъемной техники  и протезов,  - для лечения гиперчувствительности,  - для фторпрофилактики,  - анестетики,  - антисептические препараты | не менее 2 видов  каждого  наименования  расходного  материала |
| 54. | Светильник стоматологический при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее  место врача |
| 55. | Система индивидуального кондиционирования  и увлажнения воздуха в лечебных  помещениях [<\*\*>](#3whwml4) | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 56. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия  в ассортименте | не менее 2 |
| 57. | Средства индивидуальной защиты от  ионизирующего излучения при наличии  источника излучения | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 58. | Средства и емкости-контейнеры для  дезинфекции инструментов | по требованию [<\*\*\*>](#2bn6wsx) |
| 59. | Стерилизатор стоматологический для мелкого  инструментария гласперленовый [<\*>](#1ci93xb) | 1 на рабочее  место врача |
| 60. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии  центральной стерилизационной и автоклава | 1 |
| 61. | Стол письменный для врача | 1 |
| 62. | Столик стоматологический | 1 |
| 63. | Стул для ассистента врача при отсутствии  в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 64. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  комплекте МРУ и УС | 1 |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения расходных  материалов | не менее 1 |
| 66. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 |
| 67. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 68. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 24 |
| 69. | Щипцы стоматологические крампонные | 1 |
| 70. | Щитки защитные (от механического  повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 |
| 71. | Элеваторы стоматологические для удаления  корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ассортименте | не менее 10 |
| 72. | Наборы диагностические для проведения тестов  на выявление новообразований (скрининг) и  контроля за лечением новообразований [<\*>](#1ci93xb) | не менее 1 на кабинет |
| 73. | Набор для депофореза [<\*>](#1ci93xb) | 1 на кабинет |

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого

и стоматологического отделения стационара с перевязочной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| 1. | Аппарат для измерения артериального давления | по числу палат |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 3. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные нагрудные салфетки для  пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 4. | Кровать функциональная медицинская  больничная | по числу койко-мест |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов  при отсутствии системы пакетирования | 1 на процедурную и  1 на перевязочную |
| 6. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной  очистки, дезинфекции и стерилизации  медицинских инструментов и изделий | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 7. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения  стерильных инструментов и материала | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 8. | Кушетка медицинская смотровая | 1 на процедурную |
| 9. | Лампа (облучатель) бактерицидная  для помещений | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 10. | Лампа (облучатель) бактерицидная для  помещений передвижная [<\*\*>](#1pxezwc) | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 11. | Матрацы противопролежневые | не менее 3 |
| 12. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | по количеству  кабинетов,  предназначенных  для осуществления  инвазивных  медицинских  вмешательств |
| 13. | Набор реактивов для контроля (индикаторы)  дезинфекции и стерилизации | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 14. | Набор хирургический малый для челюстно-  лицевой хирургии | не менее 2 |
| 15. | Негатоскоп настенный | не менее 2 |
| 16. | Приборы для утилизации шприцев и игл (при  отсутствии централизованной утилизации) | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 17. | Светильник бестеневой медицинский  передвижной | 1 на перевязочную |
| 18. | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 19. | Система разводки медицинских газов, сжатого  воздуха и вакуума | 1 на отделение |
| 20. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 21. | Стол инструментальный | не менее 2 на  перевязочную |
| 22. | Столик манипуляционный с принадлежностями | не менее 1 на  процедурную и 1 на  перевязочную |
| 23. | Столик (тумба) прикроватный | по числу койко-мест |
| 24. | Стол перевязочный | по числу  перевязочных |
| 25. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее  место врача |
| 26. | Стул для пациента | по числу койко-мест |
| 27. | Термометр медицинский (ртутный или цифровой) | по требованию |
| 28. | Установка (устройство) для обработки  рук хирурга | 2 |
| 29. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 30. | Шкаф для медицинской одежды | по требованию |
| 31. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 32. | Штатив для инфузионных растворов | по требованию |

2. Стандарт оснащения операционной хирургического

челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| 1. | Автоклав для наконечников  (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#3as4poj) | 1 |
| 2. | Аппарат наркозно-дыхательный (для  ингаляционного наркоза) | 1 |
| 3. | Аспиратор хирургический | 2 |
| 4. | Дефибриллятор | 1 |
| 5. | Инструменты и наборы для проведения  комбинированной анестезии | 4 |
| 6. | Инъектор автоматический для внутривенных  вливаний [<\*>](#3as4poj) | 1 |
| 7. | Изделия одноразового применения:  - шприцы и иглы для инъекций,  - скальпели в ассортименте,  - маски,  - перчатки смотровые, диагностические,  хирургические,  - бумажные простыни для пациентов,  - полотенца для рук в контейнере,  - салфетки гигиенические,  - медицинское белье для медицинского  персонала,  - перевязочные средства,  - слюноотсосы,  - стаканы пластиковые | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 8. | Катетер для анестезиологии и реанимации  однократного применения | по требованию |
| 9. | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 10. | Комплект термоматрац для операционного  стола [<\*>](#3as4poj) (матрац согревающий  хирургического и реанимационного  назначения) | 1 |
| 11. | Контейнеры (биксы) для стерильных  хирургических инструментов и материала | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 12. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной  очистки, дезинфекции и стерилизации  медицинских изделий | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 13. | Лампа бактерицидная передвижная [<\*>](#3as4poj) | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 14. | Мобильный рентгеновский аппарат с  электронно-оптическим приемником  (радиовизиограф или иное) | 1 |
| 15. | Монитор операционный  многопараметрический | 2 |
| 16. | Набор интубационный | 3 |
| 17. | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 18. | Набор реактивов для контроля дезинфекции  и стерилизации | по требованию |
| 19. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 20. | Негатоскоп настенный | 1 |
| 21. | Облучатель ультрафиолетовый  бактерицидный (для помещений) | по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) |
| 22. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 23. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 24. | Стол с выдвижными ящиками для расходного  материала | не менее 2 |
| 25. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 26. | Стул без спинки вращающийся с моющимся  покрытием | 4 |
| 27. | Система разводки медицинских газов, сжатого  воздуха и вакуума | 1 |
| 28. | Система для реинфузии крови  с принадлежностями [<\*>](#3as4poj) | 1 |
| 29. | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 30. | Набор медикаментов для индивидуальной  профилактики парентеральных инфекций  (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 31. | Укладка для оказания экстренной  медицинской помощи при анафилактическом  шоке | 1 |
| 32. | Ультразвуковой сканер с датчиками для  интраоперационной диагностики [<\*>](#3as4poj) | 1 |
| 33. | Установка (устройство) для обработки рук  хирурга | 2 |
| 34. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 |
| 35. | Шкаф для комплектов операционного белья и  инструментов | 2 |
| 36. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 37. | Шкаф медицинский | не менее 1 |
| 38. | Штатив (стойка) для длительных инфузионных  вливаний | не менее 2 |
| 39. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 |
| 40. | Эндоскопическая консоль или стойка с  оборудованием и принадлежностями для  эндовидеохирургии [<\*>](#3as4poj) | 1 |

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета

хирургического челюстно-лицевого и стоматологического

отделения стационара

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование оснащения (оборудования) │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгаммосмеситель [<\*>](#3as4poj) │не менее 1 на кабинет │

│ │ │ с учетом требований │

│ │ │ СанПиН [<\*\*>](#1pxezwc) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │не менее 1 на рабочее │

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ место врача │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка │ │

│ │стоматологическая (далее - УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │не менее 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

│ │[<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │не менее 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для изготовления индивидуальных │ не менее 1 на │

│ │капп [<\*>](#3as4poj) │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для определения глубины корневого │не менее 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │не менее 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](#3as4poj) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений │не менее 1 на рабочее │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии │ место врача │

│ │в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │не менее 1 на кабинет │

│ │дугой [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по потребности [<\*\*>](#1pxezwc) │

│ │хранения стерильных инструментов │ │

│ │и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая [<\*>](#3as4poj) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#3as4poj) │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический, │не менее 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │не менее 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │не менее 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования каждой │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ позиции на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения │ не менее 1 на │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ отделение │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#3as4poj)│ (при наличии │

│ │ │ отдельного │

│ │ │ помещения с учетом │

│ │ │ требований СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения: │ по требованию <\*\*\*> │

│ │- шприцы и иглы для инъекций │ │

│ │- скальпели в ассортименте │ │

│ │- маски │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере │ │

│ │- салфетки гигиенические │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала │ │

│ │- перевязочные средства │ │

│ │- слюноотсосы │ │

│ │- слепочные ложки │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

│ │- и другие изделия │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 3 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных │не менее 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический │ по требованию с │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ учетом расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#3as4poj) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ не менее 1 на две │

│ │МРУ и УС │ должности врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных │не менее 5 на кабинет │

│ │размеров │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для │не менее 1 на рабочее │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) │ место врача │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при │ не менее не менее 10 │

│ │выполнении ортопедических работ) [<\*>](#3as4poj) │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее не менее 3 │

│ │размеров │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для │ не менее 1 на │

│ │предстерилизационной упаковки │ отделение │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ не менее 1 комплекта │

│ │врача-стоматолога: │ на две врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#3as4poj) (МРУ): │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ не менее 1 на │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов, │не менее 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) │ не менее 1 набора на │

│ │для шлифования и полирования пломб и зубных │ 1 должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию │

│ │(базовый): │ в соответствии с │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ СанПиН │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для │не менее 2 на рабочее │

│ │снятия зубных отложений: │ место врача │

│ │- экскаваторы, │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии │ не менее 1 на │

│ │ │ поликлинику │

│ │ │ (отделение) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной │ не менее 1 на │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ кабинет │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты, │не менее 1 набора на │

│ │реактивы для бактериологических │ 10 посещений │

│ │исследований) для проведения тестов на │ │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](#3as4poj) при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический │не менее 1 на кабинет │

│ │эндодонтический [<\*>](#3as4poj) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный │ не менее 1 на 1 │

│ │[<\*>](#3as4poj) с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ │не менее 1 на кабинет │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор │ не менее 1 на 1 │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ место врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ │ место врача │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 3 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой │не менее 1 на кабинет │

│ │(устройство ультразвуковой очистки и │ │

│ │дезинфекции инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения) │ не менее 1 комплекта │

│ │для врача, пациента и ассистента │ на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#3as4poj) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки │не менее 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) │

│ │игл [<\*>](#3as4poj) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ материала на │

│ │- прокладочные материалы, │ кабинет │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных │ │

│ │протезов, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ не менее 1 комплекта │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ на поликлинику │

│ │лучевую диагностику │ (отделение) [<\*\*>](#1pxezwc) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#1pxezwc) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │не менее 1 на рабочее │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#3as4poj) │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │не менее 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с │ не менее 1 на │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ кабинет [<\*>](#3as4poj) не менее │

│ │или пластика с отверстием для удаления │ 1 │

│ │отходов гипса │ на отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*>](#1pxezwc) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │оттискных масс │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный │не менее 1 на рабочее │

│ │для воска │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │гипса │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов │ не менее 15 на │

│ │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и │ место врача │

│ │ассистента │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#3as4poj) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Набор для депофореза [<\*>](#3as4poj) │ 1 на кабинет │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими [правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=200185;fld=134;dst=100014) и нормативами.